## TROŠKOVNIK RADOVA
| Investitor: | OPĆINA JOSIPDOL
Ogulinska 12
47 303 Josipdol
OIB: 65506283455
| Građevina: | PARKIRALIŠTE GROBLJA OŠTARIJE
SA OBORINSKOM ODVODNJOM
T R O Š K O V N I K R A D O V A
Ožujak, 2021 godine
Dom Konzalting, d.o.o.
Vrbovsko

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - PARKIRALIŠTE GROBLJA OŠTARIJE
1 | PRIPREMNI RADOVI | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | 0
4 | ASFALTERSKI RADOVI | 0
5 | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-A | 0
| PDV 25 % | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM | 0
Vrbovsko, ožujak 2021.
Ovlašteni inženjer
Milivoj Štajduhar ing.građ.
G 1205
Ponuditelj:

## PRIPREMNI RADOVI
1.0. | PRIPREMNI RADOVI
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
OPASKA IZVOĐAČU RADOVA: Plan izvođenja radova mora sse napraviti na način da mrtvačnica u vrijeme izvođenja radova bude uvijek dostupna korisnicima. Izvođač je dužan napraviti dinamički plan prema zahtjevu Naručitelja i izvoditi radove u prethodnom dogovoru s nazdzornim inženjerom
1.1. | Geodetsko iskolčenje parkirališta sa osiguranjem geodetskih točaka i praćenjem za vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu | kompl | 1 | 0 | 0
1.2. | Mikrolokacija podzemne instalacije uključivo ručni probni šlicevi. Stavka podrazumijeva označavanje instalacije od djelatnika HEP-a, Vodovoda i kanalizacije Oguli, T-com-a, Optime, A1 operatera što je uključeno u ciijenu. Obračun po kompletu | kompl | 1 | 0 | 0
1.3. | Demontaža betonskih rubnjaka dim15/25/100cm komplet sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju. Obračun po m | m | 62 | 0 | 0
| 1.0. UKUPNO: |  |  |  | 0

## ZEMLJANI RADOVI
2.0. | ZEMLJANI RADOVI
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
2.1. | Strojno izrezivanje asfaltne površine na mjestu uklapanja starog i novog asfalta. Debljina asfaltnog sloja do 10 cm. Obračun po m | m | 8 | 0 | 0
2.2. | Strojni iskop asfaltne površine debljine sloja 6 cm sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju uključivo plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 | m2 | 320 | 0 | 0
2.3. | Strojni iskop humusnog materijala u sloju debljine 10-20 cm sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju udaljenu do 3,0 km. Obračun po m2 u sraslom stanju. | m2 | 1100 | 0 | 0
2.4. | Strojni iskop trupa dolazne ceste i osnovnog terena u tlu III/IV ktg sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na trajnu deponiju udaljenu do 3,0 km. Obračun po m3 | m3 | 136 | 0 | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja nasipnog materijala granulacije - tampon 0-63 mm I/II klase i tampon 0.31,5 mm I/II klase komplet sa valjanjem i zbijanjem do Mz=80Mn/m2. Obračun po m3 u zbijenom stanju
- | tampon 0-63 mm | m3 | 470 | 0 | 0
- | tampon 0-31,5 mm | m3 | 220 | 0 | 0
2.6. | Ručno strojni iskop u tlu III/IV ktg širine 30, dubine 20 cm za polaganje betonskih rubnjaka sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na trajnu deponiju udaljenu do 3,0 km. Obračun po m | m | 312 | 0 | 0
2.7. | Ručni iskop temelja samaca za stupove nadstrešnice sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na trajnu deponiju udaljenu do 3,0 km. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 5.2 | 0 | 0
2.8. | Strojno ručni iskop temelja ogradnih zidića dim. 40/60 cm sa utovarom i prijenosom iskopanog materijala na gradilišnu deponiju i isti će služiti za zaravnavanje zelenih površina. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 9.6 | 0 | 0
2.9. | Strojni iskop u tlu III ktg za upojne bunare sa utovarom i
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
| prijenosom iskopanog materijala na gradilišnu deponiju. Dio iskopanog materijala koristitiće se za uređenje bankina i zelenih otoka unutar parkirališta, a ostatak će se isplanirati po okolnom terenu što je sadržano u cijeni iskopa. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 160 | 0 | 0
2.10. | Doprema i ugradnja zemlje I/II klase za formiranje i uređenje bankina u sloju debljine do 10-15 cm u širini 1,0 m uključivo ugradnja u otvorene cvjetnjake u sloju debljine 20 cm uvaljanog stanja, koristi se zemlja iz iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanju | m3 | 36 | 0 | 0
2.11. | Ručno čišćenje naličja temelja ogradnih zidića od starog asfalta i betona. Nakon demontiranih starih asfaltnih površina te nakon demontiranih starih asfaltnih površina te nakon uklapanja novog asfalta potrebno je očistiti naličje sokla ogradnih zidića groblja. Obračun po m | m | 56 | 0 | 0
2.12. | Nabava, doprema i ugradnja drenažnih kamenih slojeva upojnih bunara, probrani kamen veličine 200 mm u sloju 3 m, sloj tucanika 30-60 mm u sloju 1,0 m, te sloj pijeska 0-4 mm u sloju 30 cm. Obračun po m3 u ugrađenom stanju
- | probrani kamen 200 mm | m3 | 96 | 0 | 0
- | tucanik 30-60 mm | m3 | 26 | 0 | 0
- | pijesak 0-4 mm | m3 | 10 | 0 | 0
| 2.0. UKUPNO: |  |  |  | 0

## BET. I ARMBETON.RADOVI
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 15/25/100 cm sa fugiranjem spojnica u cementnom mortu 1:2. Obračun po m1 | m | 312 | 0 | 0
3.2. | Betoniranje temelja ogradnih zidića dim.0,40x0,60m, betonom kvalitete C 25/30 uključivo ugradnju mrežaste armature Q 188 u dvije zone. Obračun po m3 i kg
- | beton | m3 | 6.4 | 0 | 0
- | armatura | kg | 126 | 0 | 0
3.3. | Dobava i ugradnja rustikalnih kamenih montažnih zidića širine 20cm,visine 60cm, identičnog izgleda kao već izvedeni na groblju, Casttelo prošarane sive otučene boje, uključivo pokrivna kapa širine 33cm. Na ulaznim rampama izvode se uzdignuti stupovi visine do 1,0m, kao i na otvorenim poljima na razmaku 5,0m. Obračun po m2 | m2 | 14.4 | 0 | 0
3.4. | Betoniranje temelja samaca od stupova nadstrešnice betonom kvalitite C 25/30 uključivo svu potrebnu četverostranu oplatu i armaturu RA 4x12, vilice 8/20 cm. Obračun po m3, kg i m2
- | beton | m3 | 5.6 | 0 | 0
- | armatura | kg | 76 | 0 | 0
- | oplata | m2 | 25.6 | 0 | 0
3.5. | Betoniranje temeljne ploče d=15 cm odlagalište kontejnera za smeće betonom kvalitete C 25/30 uključivo potrebnu oplatu i armaturu Q 257 u dvije zone. Obračun po m3, kg i m2
- | beton | m3 | 7.8 | 0 | 0
- | armatura | kg | 512 | 0 | 0
- | oplata | m2 | 5.5 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja odvodnih pvc kourgiranih odvodnih cijevi promjera DN 200 i DN 300mm komplet sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. Obračun po m
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
- | cijevi DN 200 mm | m | 6 | 0 | 0
- | cijevi DN 300 mm | m | 13 | 0 | 0
3.7. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih otvorenih rigola dim 40X50x12 cm komplet sa fugiranjem spojnica te mršavim betonom i niveliranjem po smjeru i visini. Obračun po m | m | 78 | 0 | 0
3.8. | Dobetoniranje lučnih stepenica betonom kvalitete C 25/30, uključivo svu potrebnu oplatu i armaturu RA 4x10, vilice 8/20 cm te ankeri 12/50 cm. Postojeće stepenice se spuštaju za jednu visinu, uključivo sve zemljene radove. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.5 | 0 | 0
3.9. | Betoniranje okna slivnika betonom kvalitete C 25/30 dim. 2,20x1,20 m/1,5 m komplet sa svom potrebnom oplatom i armaturom Q 257 u dvije zone. Uključivo dobava i ugradnja 40t ljevano željeznih rešetki u liniji komplet sa svim pripasavanjem odvodnih cijevi te ab pločom d=15 cm. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
3.10. | Betoniranje slivnika od korugiranih cijevi promjera 600 mm, uključivo betonska obloga d=15 cm te ljevano željezna rešetka 40 t. Dubina slivnika 1,5 m. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
3.11. | Betoniranje stijenki i ploče upojnih bunara betonom kvalitete C 25/30, uključivo svu potebnu oplatu i armaturu Q 257 u dvije zone te poklopac lj. željezni 40 t. Obračun po m3, m2, kg i kom
- | beton | m3 | 11.2 | 0 | 0
- | oplata | m2 | 64 | 0 | 0
- | armatura | kg | 212 | 0 | 0
- | ljevano željezo poklopac 40 t | kom | 2 | 0 | 0
| 3.0. UKUPNO: |  |  |  | 0

## ASFALTERSKI RADOVI
4.0. | ASFALTERSKI RADOVI
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
4.1. | Dobava i ugradnja habajućeg sloja kolničke konstrukcije AC 16 surf 50/70 debljine sloja 6 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007. Rad obuhvaća nabavu materijala, prijevoz mješavine, prijevoz do mjjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje do potrebne zbijenosti te opremu potrebno za izvođenje radova. Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema hrvatskoj normi. Obračun po m2 | m2 | 2450 | 0 | 0
| 4.0. UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.0. PROMETNA SIGNALIZACIJA
5.0. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
5.1. | Iscrtavanje parkirališne površine bijelom vodootpornom bojom sa protukliznim svojstvima, sa atestom kakvoće bijele trajne boje. Označavanje izvršiti prema situaciji iz idejnog projekta. Obzirom da ne postoji razdjelna zelena površina između parkirališnih mjesta. Obračun po komadu
- | parkiralište za osobna vozila pod kutem 45, d=5 m, š=2,5 m | kom | 36 | 0 | 0
- | parkiralište za osobna vozila pod kutem 90, d=5 m, š=2,5 m | kom | 5 | 0 | 0
- | uzdužno parkiranje za osobna vozila d=5 m, š=2,5 m | kom | 3 | 0 | 0
- | parkiralište za osobe sa invaliditetom žute vodootporne trajne boje pod kutem od 90 - H 83 | kom | 1 | 0 | 0
- | horizontalni natpis na kolniku STOP H 63 | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Dobava i ugradnja likovnih prometnih znakova komplet sa betoniranjem temelja betonom kvalitete C 20/25 sa pocinčanim čeličnim stupom te svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje prometne znakove sukladno Pravilniku o prometnim znakovima NN 92/2019. Obračun po komadu ugrađenog znaka
- | znak B02 - obavezno zaustavljanje | kom | 1 | 0 | 0
- | znak B04 - zabranjen promet | kom | 2 | 0 | 0
- | znak B28 - zabranjeno skretanje | kom | 1 | 0 | 0
- | znak C 35 - parkiralište | kom | 1 | 0 | 0
- | znak za invalide | kom | 1 | 0 | 0
| 5.0. UKUPNO: |  |  |  | 0